**Приложение 7**

к Приказ № 177 от «17» августа 2020 г.

«Об утверждении инструкций в условиях

распространения новой коронавирусной

инфекции (COVID-19) для работников

ГБОУ СО «Колчеданская школа-интернат»

**Инструкция**

**по соблюдению режима проветривания помещений**

1. Учебные помещения проветриваются до начала уроков 15-20 минут, открывая окна и двери.
2. Учебные помещения проветриваются во время перемен по 5-7 минут. Рекреации – во время уроков. До начала занятий и после их окончания необходимо осуществлять сквозное проветривание учебных помещений. Продолжительность сквозного проветривания определяется погодными условиями, направлением и скоростью движения ветра, эффективностью отопительной системы. Рекомендуемая длительность сквозного проветривания приведена в таблице

|  |  |
| --- | --- |
| Нужная температура, 0С | Длительность проветривания помещений, мин. |
| в малые перемены | в большие перемены и между сменами |
| от +10 до +6 | 4-10 | 25-35 |
| от +5 до 0 | 3-7 | 20-30 |
| от 0 до -5 | 2-5 | 15-25 |
| от 05 до -10 | 1-3 | 10-15 |
| ниже - 10 | 1-1,5 | 5-10 |

1. Уроки физической культуры и занятия спортивных секций проводить в хорошо аэрируемых спортивных залах. Во время занятий в спортивном зале открывать одно или два окна с подветренной стороны при температуре наружного воздуха выше 5 0С и скорости движения ветра не более 2 м/с. При более низкой температуре и большей скорости движения воздуха занятия в зале проводят при открытых одной-трех фрамуг. При температуре наружного воздуха ниже -10 0С и скорости движения ветра более 7 м/с сквозное проветривание зала проводится при отсутствии обучающихся 1-1,5 минуты; в большие перемены и между сменами – 5-10 минут.
2. При достижении температуры воздуха +14 0С не допускается проветривание в помещениях.

*Инструкцию разработал:* фельдшер Комягина Н.В.